## Tres Rios_08302012_TP
ANAL | Phosphate (High Range).ANL
RUN | SNAZ_2012_30_8.RUN
DATE | 2012-08-30
TIME | 15:27
OPER | mdm
COMM | 2.0 - 0.2 mg P/L
TYPE | Real | Data
CHAN | 2 | 2
METH | Phosphate | Dilution
UNIT | mg P/L
Base | 80
Gain | 26
Lamp | 0
CVAL | CHAN2 | 2 | 1.6 | 0.2
Sample ID | Run # | Cup # | Sample Type | mg/L P | Dilution | Dilution ADJ mg/L P
Primer | 1 | 111 | PRIM | 1.99 | 0
High | 2 | 111 | HIGH | 2 | 0
Low | 3 | 117 | LOW | 0.01 | 0
Low | 4 | 117 | LOW | 0.01 | 0
Drift | 5 | 111 | DRIF | 1.99 | 0
2.0 mg P/L | 6 | 111 | CALB | 2 | 0
1.6 mg P/L | 7 | 112 | CALB | 1.61 | 0
1.2 mg P/L | 8 | 113 | CALB | 1.2 | 0
0.8 mg P/L | 9 | 114 | CALB | 0.8 | 0
0.4 mg P/L | 10 | 115 | CALB | 0.39 | 0
0.2 mg P/L | 11 | 116 | CALB | 0.19 | 0
0.0 mg P/L | 12 | 117 | CALB | 0.01 | 0
Ext Src QC 0.5 ppm | 13 | 119 | SAMP | 0.48 | 0
Ext Src QC 0.5 ppm | 14 | 119 | SAMP | 0.48 | 0
Ext Src QC 0.5 ppm | 15 | 119 | SAMP | 0.48 | 0
Blank | 16 | 117 | QUAL | 0.01 | 0
CCV | 17 | 112 | QUAL | 1.6 | 0
Drift | 18 | 111 | DRIF | 1.99 | 0
DIGESTED BLANK | 256 | 86 | SAMP | 0.02 | 2
CONTROL A | 257 | 87 | SAMP | 5.07 | 50
CONTROL B | 258 | 88 | SAMP | 2.71 | 50
TRES RIOS 1503 | 259 | 89 | SAMP | 2.6 | 2 | 5.2
1502A | 260 | 90 | SAMP | 2.67 | 2 | 5.34
1505 | 261 | 91 | SAMP | 2.72 | 2 | 5.44
1500 | 262 | 92 | SAMP | 2.57 | 2 | 5.14
1504 | 263 | 93 | SAMP | 2.55 | 2 | 5.1
1502B | 264 | 94 | SAMP | 2.62 | 2 | 5.24
Blank | 265 | 117 | QUAL | 0.02 | 0
CCV | 266 | 112 | QUAL | 1.62 | 0
Drift | 267 | 111 | DRIF | 1.99 | 0
High | 268 | 111 | HIGH | 2 | 0
Low | 269 | 117 | LOW | 0.02 | 0
Low | 270 | 117 | LOW | 0.01 | 0
End | 271 | 0 | END | 0.01 | 0