## Sheet1
Type | Analysis | Sample Name | Sample ID | ObjectID | Origin | Result | Date/Time | Vial
Unknown | NPOC/TN | Cleaning | Cleaning | 0A-123456-10101000-13268AE14DC5-0000 | I:\Methods\TN_NPOC_Cleaning.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2015-07-13 11:18 | 0 | NPOC
Standard | NPOC | NPOC Cal | NPOC Cal | 0A-123456-10101000-132DE4B19A5D-0000 | I:\CalCurves\NPOC_5-200ppm.2015_07_13_11_18_20.cal |  | 2015-07-13 12:37 | 0, 68, 68, 67, 67 | Slope= 3.453
Standard | TN | TN Cal | TN CAL | 0A-123456-10101000-132DE4B19A5D-0001 | I:\CalCurves\TN_500-10000ppb.2015_07_13_12_36_55.cal |  | 2015-07-13 13:42 | 0, 66, 66, 65, 65 | y-int= 0.00
Unknown | NPOC/TN | Dig Chk |  | 0A-123456-10101000-132DE4B19B7F-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.1388mg/L TN:10.12mg/L | 2015-07-13 14:02 | 64 | r^2= 0.999553
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-132DE4B19B67-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.02330mg/L | 2015-07-13 14:18 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC1 |  | 0A-123456-10101000-132DE4B19B67-0001 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:48.66mg/L TN:4.981mg/L | 2015-07-13 14:35 | 63 | TN
Unknown | NPOC/TN | Sample 1 | 26ATres Rios 7.7.15 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0002 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:5.933mg/L TN:3.449mg/L | 2015-07-13 14:52 | 1 | Slope= 12.54
Unknown | NPOC/TN | Sample 2 | 323 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0003 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:6.051mg/L TN:3.371mg/L | 2015-07-13 15:12 | 2 | y-int= 0.00
Unknown | NPOC/TN | Sample 3 | AW-20-137 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0004 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:6.357mg/L TN:3.336mg/L | 2015-07-13 15:34 | 3 | r^2= 0.999707
Unknown | NPOC/TN | Sample 4 | AW-20-137-9 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0005 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:5.818mg/L TN:4.361mg/L | 2015-07-13 15:53 | 4
Unknown | NPOC/TN | Sample5 | 10012 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0006 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:5.273mg/L TN:3.885mg/L | 2015-07-13 16:11 | 5
Unknown | NPOC/TN | Sample 6 | 10065 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0007 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:6.027mg/L TN:4.262mg/L | 2015-07-13 16:30 | 6
Unknown | NPOC/TN | Sample 7 | 34 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0008 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:27.98mg/L TN:2.193mg/L | 2015-07-13 16:49 | 7
Unknown | NPOC/TN | Sample 8 | 2074 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0009 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:9.921mg/L TN:0.9959mg/L | 2015-07-13 17:07 | 8
Unknown | NPOC/TN | Sample 9 | 10243 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000A | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:29.26mg/L TN:2.060mg/L | 2015-07-13 17:24 | 9
Unknown | NPOC/TN | Sample 10 | 11004 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000B | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:6.286mg/L TN:4.689mg/L | 2015-07-13 17:43 | 10
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000C | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.1702mg/L TN:0.03000mg/L | 2015-07-13 18:00 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC2 |  | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000D | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:48.65mg/L TN:4.603mg/L | 2015-07-13 18:19 | 63
Unknown | NPOC/TN | Sample 11 | 10028 | 0A-123456-10101000-132DB181AF77-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:6.423mg/L TN:3.515mg/L | 2015-07-13 18:38 | 11
Unknown | NPOC/TN | Sample 12 | 2293 | 0A-123456-10101000-132DB181AF77-0001 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:6.377mg/L TN:3.184mg/L | 2015-07-13 18:57 | 12
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-133536813B05-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.03247mg/L | 2015-07-14 00:09 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC6 |  | 0A-123456-10101000-133536813B05-0001 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:49.10mg/L TN:4.910mg/L | 2015-07-14 00:29 | 61
Unknown | NPOC/TN | Dig Chk |  | 0A-123456-10101000-132DB181C08B-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.4495mg/L TN:9.850mg/L | 2015-07-14 00:49 | 64
Unknown | NPOC/TN | Cleaning | Cleaning | 0A-123456-10101000-13268AE16135-0000 | I:\Methods\TN_NPOC_Cleaning.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2015-07-14 01:11 | 0
|  |  | 26ATres Rios 7.7.15 | NPOC:5.933mg/L TN:3.449mg/L
|  |  | 323 | NPOC:6.051mg/L TN:3.371mg/L
|  |  | AW-20-137 | NPOC:6.357mg/L TN:3.336mg/L
|  |  | AW-20-137-9 | NPOC:5.818mg/L TN:4.361mg/L
|  |  | 10012 | NPOC:5.273mg/L TN:3.885mg/L
|  |  | 10065 | NPOC:6.027mg/L TN:4.262mg/L
|  |  | 34 | NPOC:27.98mg/L TN:2.193mg/L
|  |  | 2074 | NPOC:9.921mg/L TN:0.9959mg/L
|  |  | 10243 | NPOC:29.26mg/L TN:2.060mg/L
|  |  | 11004 | NPOC:6.286mg/L TN:4.689mg/L
|  |  | 10028 | NPOC:6.423mg/L TN:3.515mg/L
|  |  | 2293 | NPOC:6.377mg/L TN:3.184mg/L