## Sheet1
Type | Analysis | Sample Name | Sample ID | Object ID | Origin | Result | Date/Time | Vial
Unknown | NPOC/TN | Cleaning | Cleaning | 0A-123456-10101000-13268AE14DC5-0000 | I:\Methods\TN_NPOC_Cleaning.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2013-04-01 10:17 | 0
Standard | NPOC | NPOC Cal | NPOC Cal | 0A-123456-10101000-132DE4B19A5D-0000 | I:\CalCurves\NPOC_5-200ppm.2013_04_01_10_17_23.cal |  | 2013-04-01 11:32 | 0, 68, 68, 67, 67
Standard | TN | TN Cal | TN CAL | 0A-123456-10101000-132DE4B19A5D-0001 | I:\CalCurves\TN_500-10000ppb.2013_04_01_11_32_24.cal |  | 2013-04-01 12:34 | 0, 66, 66, 65, 65
Unknown | NPOC/TN | Dig Chk |  | 0A-123456-10101000-132DE4B19B7F-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.8100mg/L TN:9.994mg/L | 2013-04-01 12:53 | 64
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-132DE4B19B67-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.00338mg/L | 2013-04-01 13:08 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC7 |  | 0A-123456-10101000-132DE4B19B67-0001 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:46.28mg/L TN:4.967mg/L | 2013-04-01 13:25 | 63
Unknown | NPOC/TN | Sample 1 | TR 3.29.13 106 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0002 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:19.58mg/L TN:5.516mg/L | 2013-04-01 13:41 | 1
Unknown | NPOC/TN | Sample 2 | 2026 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0003 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:20.71mg/L TN:4.656mg/L | 2013-04-01 13:58 | 2
Unknown | NPOC/TN | Sample 3 | 10023 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0004 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:44.71mg/L TN:1.260mg/L | 2013-04-01 14:13 | 3
Unknown | NPOC/TN | Sample 4 | 10248 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0005 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:20.10mg/L TN:5.586mg/L | 2013-04-01 14:32 | 4
Unknown | NPOC/TN | Sample5 | 442 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0006 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:20.67mg/L TN:4.688mg/L | 2013-04-01 14:48 | 5
Unknown | NPOC/TN | Sample 6 | 2123 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0007 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:26.98mg/L TN:0.9918mg/L | 2013-04-01 15:04 | 6
Unknown | NPOC/TN | Sample 7 | 10161 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0008 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:21.16mg/L TN:4.753mg/L | 2013-04-01 15:20 | 7
Unknown | NPOC/TN | Sample 8 | 345 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0009 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:21.32mg/L TN:5.635mg/L | 2013-04-01 15:37 | 8
Unknown | NPOC/TN | Sample 9 | 2027X | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000A | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:20.53mg/L TN:4.615mg/L | 2013-04-01 15:53 | 9
Unknown | NPOC/TN | Sample 10 | 2190 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000B | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:69.43mg/L TN:3.498mg/L | 2013-04-01 16:10 | 10
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000C | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.3265mg/L TN:0.02723mg/L | 2013-04-01 16:26 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC2 |  | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000D | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:46.75mg/L TN:4.906mg/L | 2013-04-01 16:43 | 63
Unknown | NPOC/TN | Sample 11 | 10119 | 0A-123456-10101000-132DB181AF77-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:20.54mg/L TN:5.540mg/L | 2013-04-01 17:05 | 11
Unknown | NPOC/TN | Sample 12 | 2221 | 0A-123456-10101000-132DB181AF77-0001 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:20.83mg/L TN:4.561mg/L | 2013-04-01 17:21 | 12
Unknown | NPOC/TN | Dig Chk |  | 0A-123456-10101000-132DB181C08B-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.5559mg/L TN:9.875mg/L | 2013-04-01 17:39 | 64
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-132DB181BFC6-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2013-04-01 17:55 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC7 |  | 0A-123456-10101000-132DB181BFC7-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:45.68mg/L TN:4.933mg/L | 2013-04-01 18:12 | 62
Unknown | NPOC/TN | Cleaning | Cleaning | 0A-123456-10101000-13268AE16135-0000 | I:\Methods\TN_NPOC_Cleaning.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2013-04-01 18:30 | 0