## Sheet1
ANAL | Phosphate (High Range).ANL
RUN | Tres Rios_TotP_052214.RUN
DATE | 2014-05-22
TIME | 11:39
OPER | MDM
COMM | 2.0 - 0.2 mg P/L
TYPE | Real | Data
CHAN | 2 | 2
METH | Phosphate | Dilution
UNIT | mg P/L
Base | 80
Gain | 26
Lamp | 0
CVAL | CHAN2 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2
Sample | Run # | Cup # | Sample Type |  |  |  | Total N (mg/L) | Dilution
Primer | 1 | 111 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0
High | 2 | 111 | HIGH | 0 | 2 | 1 | 1.92 | 0
Low | 3 | 117 | LOW | 0 | 2 | 2 | -0.03 | 0
Low | 4 | 117 | LOW | 0 | 2 | 3 | -0.01 | 0
Drift | 5 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0
2.0 mg P/L | 6 | 111 | CALB | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0
1.6 mg P/L | 7 | 112 | CALB | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0
1.2 mg P/L | 8 | 113 | CALB | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0
0.8 mg P/L | 9 | 114 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0
0.4 mg P/L | 10 | 115 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0
0.2 mg P/L | 11 | 116 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0
0.0 mg P/L | 12 | 117 | CALB | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0
Ext Src QC 0.5 ppm | 13 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0
Ext Src QC 0.5 ppm | 14 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0
Ext Src QC 0.5 ppm | 15 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0
Blank | 16 | 117 | QUAL | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0
CCV | 17 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0
Drift | 18 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | TR 1642 (3/20/14) | 2.96
Blank | 31 | 117 | QUAL | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | TR 1643 | 2.93
CCV | 32 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | TR1644 | 2.86
Drift | 33 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | TR 1645 | 2.79
TR 1642 (3/20/14) | 34 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2 | TR 1646 | 2.9
TR 1643 | 35 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 2 | TR 1647 | 2.84
TR1644 | 36 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 2
TR 1645 | 37 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2
TR 1646 | 38 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2
TR 1647 | 39 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 2
TR 1654 (5/12/14) | 40 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 2
TR 1655 | 41 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 2
TR 1656 | 42 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 2
TR 1663 | 43 | 22 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 2
TR 1664 | 44 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 2
TR 1665 | 45 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 2
Blank | 46 | 117 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCV | 47 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0
Drift | 48 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0
DIGESTED BLANK | 49 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 2
CONTROL A | 50 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10
CONTROL B | 51 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 10
Blank | 71 | 117 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0
CCV | 72 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0
Drift | 73 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0
High | 74 | 111 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2.04 | 0
Low | 75 | 117 | LOW | 0 | 1 | 2 | 0.05 | 0
Low | 76 | 117 | LOW | 0 | 1 | 3 | 0.03 | 0
End | 77 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0