## Sheet1
Type | Analysis | Sample Name | Sample ID | ObjectiD | Origin | Result | Date/Time | Vial
Unknown | NPOC/TN | Cleaning | Cleaning | 0A-123456-10101000-13268AE14DC5-0000 | I:\Methods\TN_NPOC_Cleaning.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2015-03-24 09:50 | 0
Standard | NPOC | NPOC Cal | NPOC Cal | 0A-123456-10101000-132DE4B19A5D-0000 | I:\CalCurves\NPOC_5-200ppm.2015_03_24_09_50_14.cal |  | 2015-03-24 11:07 | 0, 68, 68, 67, 67
Standard | TN | TN Cal | TN CAL | 0A-123456-10101000-132DE4B19A5D-0001 | I:\CalCurves\TN_500-10000ppb.2015_03_24_11_07_16.cal |  | 2015-03-24 12:14 | 0, 66, 66, 65, 65
Unknown | NPOC/TN | Dig Chk |  | 0A-123456-10101000-132DE4B19B7F-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.2249mg/L TN:9.883mg/L | 2015-03-24 12:34 | 64
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-132DE4B19B67-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2015-03-24 12:48 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC1 |  | 0A-123456-10101000-132DE4B19B67-0001 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:51.63mg/L TN:4.797mg/L | 2015-03-24 13:06 | 63
Unknown | NPOC/TN | Sample 1 | 10223 Tres Rios 3.20.15 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0002 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:7.412mg/L TN:3.533mg/L | 2015-03-24 13:23 | 1
Unknown | NPOC/TN | Sample 2 | 303 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0003 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:7.028mg/L TN:3.445mg/L | 2015-03-24 13:42 | 2
Unknown | NPOC/TN | Sample 3 | 10039 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0004 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:6.979mg/L TN:4.536mg/L | 2015-03-24 14:01 | 3
Unknown | NPOC/TN | Sample 4 | 6 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0005 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:6.959mg/L TN:4.539mg/L | 2015-03-24 14:20 | 4
Unknown | NPOC/TN | Sample5 | 2293 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0006 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:6.932mg/L TN:4.468mg/L | 2015-03-24 14:37 | 5
Unknown | NPOC/TN | Sample 6 | 17 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0007 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:7.637mg/L TN:3.527mg/L | 2015-03-24 14:57 | 6
Unknown | NPOC/TN | Sample 7 | 2236 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0008 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:26.11mg/L TN:4.142mg/L | 2015-03-24 15:15 | 7
Unknown | NPOC/TN | Sample 8 | 2243 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-0009 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:14.88mg/L TN:2.782mg/L | 2015-03-24 15:32 | 8
Unknown | NPOC/TN | Sample 9 | 5022 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000A | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:19.86mg/L TN:2.273mg/L | 2015-03-24 15:48 | 9
Unknown | NPOC/TN | Sample 10 | 10135 | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000B | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:7.316mg/L TN:4.660mg/L | 2015-03-24 16:06 | 10
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000C | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2015-03-24 16:23 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC2 |  | 0A-123456-10101000-13268AE16063-000D | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:51.39mg/L TN:4.645mg/L | 2015-03-24 16:41 | 63
Unknown | NPOC/TN | Sample 11 | 10082 | 0A-123456-10101000-132DB181AF77-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:7.180mg/L TN:3.570mg/L | 2015-03-24 17:00 | 11
Unknown | NPOC/TN | Sample 12 | 75 | 0A-123456-10101000-132DB181AF77-0001 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:7.825mg/L TN:3.333mg/L | 2015-03-24 17:17 | 12
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-133536813B05-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2015-03-24 22:18 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC6 |  | 0A-123456-10101000-133536813B05-0001 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:51.21mg/L TN:4.780mg/L | 2015-03-24 22:35 | 62
Unknown | NPOC/TN | Dig Chk |  | 0A-123456-10101000-132DB181C08B-0000 | I:\Methods\TN_500-10000ppb+NPOC_5-200ppm.met | NPOC:0.1578mg/L TN:9.838mg/L | 2015-03-24 22:55 | 64
Unknown | NPOC/TN | Cleaning | Cleaning | 0A-123456-10101000-13268AE16135-0000 | I:\Methods\TN_NPOC_Cleaning.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2015-03-24 23:17 | 0
|  |  | 10223 Tres Rios 3.20.15 | NPOC:7.412mg/L TN:3.533mg/L
|  |  | 303 | NPOC:7.028mg/L TN:3.445mg/L
|  |  | 10039 | NPOC:6.979mg/L TN:4.536mg/L
|  |  | 6 | NPOC:6.959mg/L TN:4.539mg/L
|  |  | 2293 | NPOC:6.932mg/L TN:4.468mg/L
|  |  | 17 | NPOC:7.637mg/L TN:3.527mg/L
|  |  | 2236 | NPOC:26.11mg/L TN:4.142mg/L
|  |  | 2243 | NPOC:14.88mg/L TN:2.782mg/L
|  |  | 5022 | NPOC:19.86mg/L TN:2.273mg/L
|  |  | 10135 | NPOC:7.316mg/L TN:4.660mg/L
|  |  | 10082 | NPOC:7.180mg/L TN:3.570mg/L
|  |  | 75 | NPOC:7.825mg/L TN:3.333mg/L