## SNAZ_08312012_TN
ANAL | Nitrate + Nitrite.ANL
RUN | SNAZ_2012_08_31.RUN
DATE | 2012-08-31
TIME | 11:56
OPER | MDM
COMM | High Range, 2.0 - 0.01 mg N/L
TYPE | Real | Data
CHAN | 1 | 2
METH | NO3 + NO2 | Dilution
UNIT | mg N/L
Base | 80
Gain | 26
Lamp | 0
CVAL | CHAN1 | 5 | 2 | 0
Sample ID | Run # | Cup # | Sample Type | mg/L N | Dilution | Dilution adj mg/L N
Primer | 1 | 111 | PRIM | 4.793 | 0
High | 2 | 111 | HIGH | 4.859 | 0
Low | 3 | 117 | LOW | -0.005 | 0
Low | 4 | 117 | LOW | 0.003 | 0
Drift | 5 | 111 | DRIF | 4.997 | 0
5.0 mg N/L | 6 | 111 | CALB | 5.001 | 0
2.0 mg N/L | 7 | 112 | CALB | 1.994 | 0
.8 mg N/L | 8 | 113 | CALB | 0.81 | 0
0.2 mg N/L | 9 | 114 | CALB | 0.205 | 0
0.1 mg N/L | 10 | 115 | CALB | 0.098 | 0
0.00 mg N/L | 11 | 117 | CALB | -0.007 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 12 | 119 | SAMP | 1.944 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 13 | 119 | SAMP | 1.931 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 14 | 119 | SAMP | 1.943 | 0
Blank | 15 | 117 | QUAL | -0.006 | 0
CCV | 16 | 112 | QUAL | 1.978 | 0
Drift | 17 | 111 | DRIF | 4.997 | 0
TRES RIOS 1502A | 249 | 87 | SAMP | 4.67 | 2 | 9.34
TRES RIOS 1503 | 250 | 88 | SAMP | 4.812 | 2 | 9.624
TRES RIOS 1502B | 251 | 89 | SAMP | 6.175 | 2 | 12.35
TRES RIOS 1500 | 252 | 90 | SAMP | 5.237 | 2 | 10.474
TRES RIOS 1505 | 253 | 91 | SAMP | 6.029 | 2 | 12.058
TRES RIOS 1504 | 254 | 92 | SAMP | 6.585 | 2 | 13.17
DIGESTED BLANK | 255 | 93 | SAMP | 0.057 | 2 | 0.114
CONTROL A | 256 | 94 | SAMP | 55.042 | 50
CONTROL B | 257 | 95 | SAMP | 27.747 | 50
Blank | 262 | 117 | QUAL | 0.065 | 0
CCV | 263 | 112 | QUAL | 1.991 | 0
Drift | 264 | 111 | DRIF | 4.997 | 0
High | 265 | 111 | HIGH | 4.355 | 0
Low | 266 | 117 | LOW | 0.026 | 0
Low | 267 | 117 | LOW | 0.019 | 0
End | 268 | 0 | END | -0.081 | 0