## Sheet1
Type | Analysis | Sample Name | Sample ID | Object ID | Origin | Result | Date/Time | Vial
Unknown | NPOC/TN | Untitled | Untitled | 0A-123456-10101000-1339FA422795-0000 | F:\Methods\TN_NPOC_Cleaning2.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.01516mg/L | 2016-07-22 10:37 | 0
Standard | NPOC | NPOC |  | 0A-123456-10101000-133A0D214512-0000 | F:\Cal Curves\NPOC_5-200ppm2.2016_07_22_10_36_43.cal |  | 2016-07-22 13:26 | 0, 68, 68, 67, 67
Standard | TN | Standard |  | 0A-123456-10101000-133A0D214564-0000 | F:\Cal Curves\TN_500-10000ppb2.2016_07_22_15_15_52.cal |  | 2016-07-22 16:37 | 0, 66, 66, 65, 65
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0000 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:0.000mg/L TN:0.000mg/L | 2016-07-22 17:19 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC |  | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0001 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:48.38mg/L TN:4.773mg/L | 2016-07-22 17:46 | 63
Unknown | NPOC/TN | Dig CK |  | 0A-123456-10101000-1339FA4229FA-0000 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:0.3408mg/L TN:9.942mg/L | 2016-07-22 18:35 | 64
Unknown | NPOC/TN | Sample 2 | 10002 Tres Rios 7.14.16 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0003 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:7.743mg/L TN:3.858mg/L | 2016-07-22 19:28 | 2
Unknown | NPOC/TN | Sample 3 | 200 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0004 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:10.28mg/L TN:3.730mg/L | 2016-07-22 19:55 | 3
Unknown | NPOC/TN | Sample 4 | 10039 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0005 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:7.962mg/L TN:5.899mg/L | 2016-07-22 20:23 | 4
Unknown | NPOC/TN | Sample 5 | 7 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0006 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:17.12mg/L TN:1.373mg/L | 2016-07-22 20:49 | 5
Unknown | NPOC/TN | Sample 6 | 10243 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0007 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:9.435mg/L TN:4.938mg/L | 2016-07-22 21:23 | 6
Unknown | NPOC/TN | Sample 7 | 2113 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0008 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:19.12mg/L TN:1.957mg/L | 2016-07-22 21:50 | 7
Unknown | NPOC/TN | Sample 8 | 10004 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0009 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:15.67mg/L TN:1.072mg/L | 2016-07-22 22:30 | 8
Unknown | NPOC/TN | Sample 9 | 2109 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-000A | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:10.20mg/L TN:3.436mg/L | 2016-07-22 22:57 | 9
Unknown | NPOC/TN | Sample 10 | 11014 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-000B | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:10.80mg/L TN:5.710mg/L | 2016-07-22 23:25 | 10
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-000C | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:9.083mg/L TN:2.805mg/L | 2016-07-22 23:59 | 1
Unknown | NPOC/TN | QC |  | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-000D | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:52.04mg/L TN:4.889mg/L | 2016-07-23 00:26 | 63
Unknown | NPOC/TN | Sample 11 | 9749 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-000E | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:9.007mg/L TN:5.637mg/L | 2016-07-23 01:08 | 11
Unknown | NPOC/TN | Sample 12 | 2059 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-000F | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:8.606mg/L TN:3.367mg/L | 2016-07-23 01:35 | 12
Unknown | NPOC/TN | Sample 13 | 10093 | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-0010 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:8.667mg/L TN:3.461mg/L | 2016-07-23 02:01 | 13
Unknown | NPOC/TN | Blank |  | 0A-123456-10101000-1339FA9173E9-0000 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:0.4366mg/L TN:0.02243mg/L | 2016-07-24 06:08 | 0
Unknown | NPOC/TN | QC |  | 0A-123456-10101000-1339FA9173E9-0001 | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:52.28mg/L TN:4.955mg/L | 2016-07-24 06:35 | 60
Unknown | NPOC/TN | Dig CK |  | 0A-123456-10101000-1339FA4228DF-001B | F:\Methods\TN500-10000ppb+NPOC_5-200ppmb.met | NPOC:0.6188mg/L TN:10.13mg/L | 2016-07-24 07:21 | 64
Unknown | NPOC/TN | Cleaning |  | 0A-123456-10101000-1339FA422A21-0000 | F:\Methods\TN_NPOC_Cleaning2.met | NPOC:0.1795mg/L TN:0.02710mg/L | 2016-07-24 08:28 | 0