## Sheet1
ANAL | Nitrate + Nitrite.ANL
RUN | SNAZ_2013_08_02.RUN
DATE | 2013-08-02
TIME | 15:47
OPER | MDM
COMM | High Range, 2.0 - 0.01 mg N/L
TYPE | Real | Data
CHAN | 1 | 2
METH | NO3 + NO2 | Dilution
UNIT | mg N/L
Base | 80
Gain | 26
Lamp | 0
CVAL | CHAN1 | 5 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0
Sample | Run # | Cup # | Sample Type |  |  |  | Total N (mg/L)
Primer | 1 | 111 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 0
High | 2 | 111 | HIGH | 0 | 2 | 1 | 4.937 | 0
Low | 3 | 116 | LOW | 0 | 2 | 2 | -0.038 | 0
Low | 4 | 116 | LOW | 0 | 2 | 3 | -0.028 | 0
Drift | 5 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0
5.0 mg N/L | 6 | 111 | CALB | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0
2.0 mg N/L | 7 | 112 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 0
0.8 mg N/L | 8 | 113 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0
0.2mg N/L | 9 | 114 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0
0.1mg N/L | 10 | 115 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0
0.00 mg N/L | 11 | 116 | CALB | 0 | 0 | 0 | -0.042 | 0
Ext Src QC 4.0 ppm | 12 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 4.007 | 0
Ext Src QC 4.0 ppm | 13 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 3.972 | 0
Ext Src QC 4.0 ppm | 14 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 3.986 | 0
Blank | 15 | 116 | QUAL | 0 | 0 | 0 | -0.039 | 0
CCV | 16 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0
Drift | 17 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0
TRES RIOS 1582 5/14 | 55 | 32 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3.905 | 2
1583 | 56 | 33 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 4.061 | 2
1584 | 57 | 34 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 2
1585 | 58 | 35 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 4.536 | 2
1586 | 59 | 36 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 2
1587 | 60 | 37 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 4.639 | 2
DIGESTED BLANK | 61 | 38 | SAMP | 0 | 0 | 0 | -0.041 | 2
CONTROL A | 62 | 39 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 49.419 | 10
CONTROL B | 63 | 40 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 25.465 | 10
BLANK | 64 | 116 | QUAL | 0 | 0 | 0 | -0.024 | 0
CCV | 65 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0
Drift | 66 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0
High | 67 | 111 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 4.903 | 0
Low | 68 | 116 | LOW | 0 | 1 | 2 | -0.018 | 0
Low | 69 | 116 | LOW | 0 | 1 | 3 | -0.028 | 0
End | 70 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | -0.127 | 0