## SNAZ_2012_10_4
ANAL | Nitrate + Nitrite.ANL
RUN | SNAZ_2012_10_4.RUN
DATE | 2012-10-04
TIME | 10:52
OPER | mdm
COMM | High Range, 2.0 - 0.01 mg N/L
TYPE | Real | Data
CHAN | 1 | 2
METH | NO3 + NO2 | Dilution
UNIT | mg N/L
Base | 80
Gain | 26
Lamp | 0
Sample | Run# | Cup# | Sample Type | TN, mg/L | Dilution
Primer | 1 | 111 | PRIM | 4.915 | 0
High | 2 | 111 | HIGH | 4.916 | 0
Low | 3 | 117 | LOW | -0.049 | 0
Low | 4 | 117 | LOW | -0.044 | 0
Drift | 5 | 111 | DRIF | 4.952 | 0
5.0 mg N/L | 6 | 111 | CALB | 4.997 | 1
2.0 mg N/L | 7 | 112 | CALB | 2.004 | 0
0.8 mg N/L | 8 | 113 | CALB | 0.763 | 0
0.2mg N/L | 9 | 114 | CALB | 0.312 | 0
0.1 mg N/L | 10 | 115 | CALB | 0.075 | 0
0.00 mg N/L | 11 | 117 | CALB | -0.051 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 12 | 119 | SAMP | 1.893 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 13 | 119 | SAMP | 1.901 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 14 | 119 | SAMP | 1.884 | 0
Blank | 15 | 117 | QUAL | -0.044 | 0
CCV | 16 | 112 | QUAL | 1.961 | 0
Drift | 17 | 111 | DRIF | 4.952 | 0
Tres Rios 1530 (092812) | 18 | 1 | SAMP | 5.043 | 2
Tres Rios 1531 | 19 | 2 | SAMP | 5.659 | 2
Tres Rios 1532 | 20 | 3 | SAMP | 5.25 | 2
Tres Rios 1533 | 21 | 4 | SAMP | 4.391 | 2
Tres Rios 1534 | 22 | 5 | SAMP | 4.156 | 2
Tres Rios 1535 | 23 | 6 | SAMP | 4.121 | 2
11-1-1 09072012 | 24 | 7 | SAMP | 2.011 | 2
Digested Blank | 73 | 47 | SAMP | -0.032 | 2
Control A | 74 | 48 | SAMP | 52.154 | 50
Control b | 75 | 49 | SAMP | 24.371 | 50
Blank | 76 | 117 | QUAL | -0.038 | 0
CCV | 77 | 112 | QUAL | 1.923 | 0
Drift | 78 | 111 | DRIF | 4.952 | 0
High | 79 | 111 | HIGH | 5.12 | 0
Low | 80 | 117 | LOW | -0.007 | 0
Low | 81 | 117 | LOW | -0.013 | 0
End | 82 | 0 | END | -0.135 | 0