## Sheet1
ANAL | Nitrate + Nitrite.ANL
RUN | TresRios_TN_05232014.RUN
DATE | 2014-05-23
TIME | 14:50
OPER | MDM
COMM | High Range, 2.0 - 0.01 mg N/L
TYPE | Real | Data
CHAN | 1 | 2
METH | NO3 + NO2 | Dilution
UNIT | mg N/L
Base | 80
Gain | 26
Lamp | 0
CVAL | CHAN1 | 5 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.05
Sample | Run # | Cup # | Sample Type |  |  |  | Total N (mg/L) | Diluiton
Primer | 1 | 111 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 5.048 | 0
High | 2 | 111 | HIGH | 0 | 2 | 1 | 5.024 | 0
Low | 3 | 117 | LOW | 0 | 2 | 2 | 0.015 | 0
Low | 4 | 117 | LOW | 0 | 2 | 3 | 0.013 | 0
Drift | 5 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0
5.0 mg N/L | 6 | 111 | CALB | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0
2.0 mg N/L | 7 | 112 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0
.8 mg N/L | 8 | 113 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0
.2 mg N/L | 9 | 114 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0
.1 mg N/L | 10 | 115 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0
.05 mg N/L | 11 | 116 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0
0.00 mg N/L | 12 | 117 | CALB | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 13 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 2.003 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 14 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 1.985 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 15 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 1.985 | 0
Blank | 16 | 117 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0
CCV | 17 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0
Drift | 18 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0
TR 1642 (3/20/14) | 19 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 6.581 | 2
TR 1643 | 20 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 5.951 | 2
TR 1644 | 21 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 2
TR 1645 | 22 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 5.613 | 2
TR 1646 | 23 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 5.454 | 2
TR 1647 | 24 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 5.181 | 2
TR 1654 (5/12/14) | 25 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 5.177 | 2
TR 1655 | 26 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 4.992 | 2
TR 1656 | 27 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 2
TR 1663 | 28 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3.748 | 2
TR 1664 | 29 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 2
TR 1665 | 30 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3.874 | 2
Blank | 31 | 117 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0
CCV | 32 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0
Drift | 33 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0
DIGESTED BLANK | 34 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 2
CONTROL A | 35 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 49.602 | 20
CONTROL B | 36 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 22.926 | 20
Blank | 56 | 117 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0
CCV | 57 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0
Drift | 58 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 5.031 | 0
High | 59 | 111 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 4.767 | 0
Low | 60 | 117 | LOW | 0 | 1 | 2 | 0.014 | 0
Low | 61 | 117 | LOW | 0 | 1 | 3 | 0.015 | 0
End | 62 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | -0.063 | 0