## Sheet1
ANAL | Nitrate + Nitrite.ANL
RUN | SNAZ_2013_03_14.RUN
DATE | 2013-03-14
TIME | 11:16
OPER | MDM
COMM | High Range, 2.0 - 0.01 mg N/L
TYPE | Real | Data
CHAN | 1 | 2
METH | NO3 + NO2 | Dilution
UNIT | mg N/L
Base | 80
Gain | 26
Lamp | 0
CVAL | CHAN1 | 5 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0
Sample | Run # | Cup # | Sample Type |  |  |  | Total N (mg/L) | Dilution
Primer | 1 | 111 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 5.011 | 0
High | 2 | 111 | HIGH | 0 | 2 | 1 | 4.968 | 0
Low | 3 | 116 | LOW | 0 | 2 | 2 | -0.011 | 0
Low | 4 | 116 | LOW | 0 | 2 | 3 | -0.018 | 0
Drift | 5 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0
5.0 mg N/L | 6 | 111 | CALB | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0
2.0 mg N/L | 7 | 112 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0
0.8 mg N/L | 8 | 113 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0
0.2mg N/L | 9 | 114 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0
0.1mg N/L | 10 | 115 | CALB | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0
0.00 mg N/L | 11 | 116 | CALB | 0 | 0 | 0 | -0.031 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 12 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 0.985 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 13 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 0.983 | 0
Ext Src QC 2.0 ppm | 14 | 119 | SAMP | 1 | 0 | 0 | 0.98 | 0
Blank | 15 | 116 | QUAL | 0 | 0 | 0 | -0.028 | 0
CCV | 16 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 0
Drift | 17 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0
11.1.1 (2013-03-09) | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 2
11.1.2 | 19 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 2
11.1.3 | 20 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.354 | 2
11.1.4 | 21 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 2
11.1.5 | 22 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 2
11.1.6 | 23 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 2
11.1.7 | 24 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 2
11.1.8 | 25 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 2
11.1.9 | 26 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 2
11.1.10 | 27 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 2
11.1.11 | 28 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.041 | 2
11.1.12 | 29 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 2
Blank | 30 | 116 | QUAL | 0 | 0 | 0 | -0.025 | 0
CCV | 31 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 0
Drift | 32 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0
11.1.13 | 33 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 2
11.1.14 | 34 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 2
11.1.15 | 35 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 2
11.1.16 | 36 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 2
11.1.17 | 37 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 2
11.1.18 | 38 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2.108 | 2
11.1.19 | 39 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 2
11.1.blk | 40 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 2
11.2.1 | 41 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 2
11.2.2 | 42 | 22 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 2
11.2.3 | 43 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 2
11.2.blk | 44 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | -0.057 | 2
Blank | 45 | 116 | QUAL | 0 | 0 | 0 | -0.028 | 0
CCV | 46 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0
Drift | 47 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0 |  |  | Adj for dilution TN
TR1555 | 48 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 6.727 | 2 | 13.454 | TR1555 | 13.454
TR1560 | 49 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 6.072 | 2 | 12.144 | TR1560 | 12.144
TR1561 | 50 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 6.888 | 2 | 13.776 | TR1561 | 13.776
TR1564 | 51 | 28 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 5.646 | 2 | 11.292 | TR1564 | 11.292
TR1565 | 52 | 29 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 6.378 | 2 | 12.756 | TR1565 | 12.756
TR1567 | 53 | 30 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 2 | 11.356 | TR1567 | 11.356
Digested Blank | 54 | 31 | SAMP | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 2
Control A | 55 | 32 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 50.119 | 50
Control B | 56 | 33 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 24.125 | 50
Blank | 57 | 116 | QUAL | 0 | 0 | 0 | -0.027 | 0
CCV | 58 | 112 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 0
Drift | 59 | 111 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 5.004 | 0
High | 60 | 111 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 4.976 | 0
Low | 61 | 116 | LOW | 0 | 1 | 2 | -0.017 | 0
Low | 62 | 116 | LOW | 0 | 1 | 3 | -0.009 | 0
End | 63 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | -0.111 | 0